Российская Федерация

Администрация

городского поселения поселок Старая Торопа

Западнодвинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018 г.                                      пгт Старая Торопа                              № 73

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения,

используемых гражданами и в местах общественного пользования на территории муниципального образования Городское поселение поселок

Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области, в соответствии  со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования    Городское поселение поселок Старая Торопа  Западнодвинского района  Тверской области, администрация городского поселения поселок Старая Торопа   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования    Городское поселение поселок Старая Торопа  Западнодвинского района  Тверской области.   (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории мест общего пользования  на территории  муниципального образования    Городское поселение поселок Старая Торопа  Западнодвинского района  Тверской области. (Приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит обнародованию на информационном стенде в здании администрации городского поселения поселок Старая Торопа и размещению  на официальном сайте Западнодвинского района в разделе «Открытые данные поселений. Городское поселение поселок Старая Торопа» в сети Интернет (http://www.zapdvina.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава  администрации городского

поселения    поселок Старая Торопа                                     О.Л. Грибалёва

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения поселок

Старая Торопа от 03.05.2018г. № 73

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования    Городское поселение поселок Старая Торопа  Западнодвинского района  Тверской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения поселок Старая Торопа от 03.05.2018г. № 73

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории мест общего пользования на территории муниципального образования    Городское поселение поселок Старая Торопа  Западнодвинского района  Тверской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |